*Załącznik do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

* „Zakup, dostawa i montaż pieca c.o. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, przy ul. Pileckiego 12”

**SPECYFIKACJA PIECA C.O.:**

* Piec olejowy C.O.
* Moc – 40 KW
* Sterownik – TAK
* Palnik – TAK
* Wyłączanie awaryjne – TAK
* Powierzchnia grzewcza – 500 m2
* Ilość sztuk: 1

**SZCZEGÓLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

* Zakup pieca c.o. wraz z transportem do miejsca przeznaczenia t.j. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie przy ul. Pileckiego 12
* Demontaż pieca c.o. obecnie używanego ( zdemontowany piec pozostaje własnością zamawiającego:
* Montaż nowego pieca c.o. wraz niezbędnymi pracami przy instalacji w kotłowni.
* Przeszkolenie pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie w zakresie obsługi pieca c.o.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚC**I:

* WYSOKA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA,
* ŁATWOŚĆ OBSŁUGI,
* ERGONOMICZNOŚĆ