Załącznik do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- „Zakup, dostawa i montaż pieca c.o. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, przy ul. Pileckiego 12”

SPECYFIKACJA PIECA C.O.:

- Piec olejowy  C.O.

- Moc – 40 KW

- Sterownik – TAK

- Palnik – TAK

- Wyłączanie awaryjne – TAK

- Powierzchnia grzewcza – 500 m2

- Ilość sztuk: 1

SZCZEGÓLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zakup pieca c.o. wraz z transportem do miejsca przeznaczenia t.j. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie przy ul. Pileckiego 12

- Demontaż pieca c.o. obecnie używanego ( zdemontowany piec pozostaje własnością zamawiającego:

- Montaż nowego pieca c.o. wraz  niezbędnymi pracami przy instalacji         w kotłowni.

- Przeszkolenie pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy               w Bychawie w zakresie obsługi pieca c.o.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI:

- WYSOKA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA,

- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI,

- ERGONOMICZNOŚĆ