**Nazwa i adres WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **...............................................................................................****...............................................................................................** |  |
| pieczęć wykonawcy |

**OFERTA**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: **„Demontaż ,montaż i obróbki tynkarskie otworów – okien uchylnych (11 sztuk) w** **budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie przy ul. Pileckiego 20**”za:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenie | Jednostka miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1,0 m2 | m2 | 0,78\*1,40\*11= 12,012 |  |  |
| 2. | KNR 4-010405-01 | Wycięcie otworów okiennych w ścianach drewnianych – powiększenie otworów | m | 0,85\*1,45\*2\*11= 27,115 |  |  |
| 3. | KNR-W 2-02 1016-04 | Okna poddaszy – połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0 – 1,25 m2 | m2 | 0,78\*1,40\*11= 12,012 |  |  |
| 4. | NNRNKB 202 2027-03 | (z. XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Regips na ścianach na ruszcie metalowym 50 | m2 | (0,78+1,40)\*2\*0,25\*11= 11,990 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian | m2 | 200,00 |  |  |
| **Wartość robót bez podatku** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość robót brutto** |  |
| **Słownie:** |

1. Deklaruję ponadto:
2. termin realizacji – **do dnia ………………….2018 r.**
3. okres gwarancji – **……………………...**

………………………………………… dn. ………………

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………………..